Gebruiksaanwijzing format

In deze bijlage wordt beschreven welke inhoud minimaal aanwezig dient te zijn in een door een leverancier op te leveren beoordelingsrapport. Exacte vormgeving is verder vrij. Ook eventueel aanvullend op te nemen informatie is ter beoordeling van eigenaar en leverancier.

Geel gemarkeerde tekst aanpassen. Blauwe tekst bevat eisen en instructies voor gebruik van het format maar dient te worden verwijderd.

Indien een item niet van toepassing is (afhankelijk van de toegepaste reken- of beoordelingsmethodiek), laat de indeling dan intact en geef in het hoofdstuk/de paragraaf aan “n.v.t.”;

Op een lager niveau is de opsteller vrij om sub-paragrafen toe te voegen;

Indien informatie in de logische opbouw van rapport en/of bijlagen gewenst is, maar al elders is opgenomen is verwijzen naar locatie voldoende. Van belang is dat relevante informatie voor de lezer eenvoudig is te vinden.

Inhoud

Bijlagen:
- Zie beschrijvingen aan het einde document voor eisen aan de inhoud
- Bijlage A, B, C, D, E, F dienen als losse bestanden te worden aangeleverd.
- Lever als onderdeel van het beoordelingsrapport een overzicht van relevante en bijgevoegde bijlagen aan. Indien een item/bijlage niet van toepassing is, laat de indeling dan intact en geef aan “n.v.t.”;

Bijlage A	Tekeningen
A1	Tekeningen bestaande situatie
A2	Tekeningen versterkingsmaatregelen
A3	Details (GMC)

Bijlage B	Geotechnische gegevens en fundering
B1	Gegevens grondonderzoek
B2	Gegevens grondmodel
B3	Bepaling locatie specifiek ontwerpspectrum
B4	Verwekingsanalyse

Bijlage C	Seismische beoordeling

Bijlage D	Gebouwgegevens
D1	Rapportage EVS2-opname
D2	BKCL
D3	Building datalijst

Bijlage E	Kostenraming

Bijlage F	Issuelog

# Conclusie
Op basis van de in dit beoordelingsrapport opgenomen analyses en berekeningen wordt het volgende geconcludeerd:

De woning(en)/gebouw(en) behoeven niet te worden versterkt.

Of:

De woning(en)/gebouw(en) dienen versterkt te worden met de in dit rapport beschreven versterkingsmaatregelen.

Indien versterken niet nodig: het beoordelingsrapport bevat alleen informatie relevant voor het uitvoeren van de Beoordeling Seismische Capaciteit (BSC).

Indien versterken nodig: volledige beschrijving volgens format.
# Algemene informatie
## Basisgegevens van de woning

Woninggegevens
Straatnaam + huisnummer	x
Postcode	x
Plaats	x
Woningtype	x
Bouwjaar	x
Gebruiksfuncties(s) van het gebouw	Woonfunctie
Monumentale status	Ja/Nee

Gegevens sterkteberekening
PGA[1] conform webtool NPR 31 juli 2020	xg
Tijdsperiode	Tx
Gevolgklasse volgens de NPR-9998:2020	CC1B
[1] Peak Ground Acceleration = piekgrondversnelling

## Normen en richtlijnen
Beschrijf de gehanteerde (vigerende) normen en richtlijnen (naast NPR en daarin genoemde normen).
## Referenties
Beschrijf de in- en extern geproduceerde documenten en notities die de analyses in dit document onderbouwen.

## Uitgevoerd onderzoek
Geef aan welke brongegevens zijn gebruikt bij de opname en beoordeling. Te denken valt aan (niet limitatief):
- Rapportage gebouwopname
- Geotechnisch veldonderzoek
- Database grondgegevens
## Nog uit te voeren onderzoeken
Geef aan welke onderzoeken nog moeten worden uitgevoerd. Te denken valt aan (niet limitatief):
- Cultuurhistorische waardestelling
- Archeologisch onderzoek
- Ecologisch onderzoek

# Beoogd resultaat, vergunningen en risico’s
Doel van dit hoofdstuk is om inzicht in de gevraagde onderwerpen te geven voor zover dit in deze fase van het ontwerp mogelijk is. Het gaat om korte beschrijvingen van voor de rest van het proces relevant geachte informatie. Indien betreffende informatie al elders is opgenomen mag daarnaar verwezen worden.

## Techniek
### Uitvoerbaarheid versterkingsmaatregelen
- Beschrijf hoe de versterkingsmaatregelen worden uitgevoerd;
- Beschrijf de gehanteerde bouwmethodiek;
- Hoe uitvoerbaar zijn de versterkingsmaatregelen? Geef een onderbouwing.
- Zijn bijkomende werkzaamheden of ingrepen noodzakelijk? Zo ja: welke?

Toelichting (niet opnemen in rapportage): Uitvoerbaarheid zegt iets over het in praktijk kunnen realiseren van de maatregel. Aandachtspunten zijn of maatregelen toepasbaar zijn in de huidige situatie, logistiek aan te brengen zijn, veiligheid e.d.

### Bouwfysica
- Welke bouwfysische gevolgen heeft het realiseren van de versterkingsmaatregelen?
- Welke maatregelen worden getroffen om deze gevolgen te verkleinen/te niet te doen?
### Technische installaties (W&E[2])
[2] Werktuigbouwkundig en Elektrisch
Welke aanpassingen aan of vernieuwing van de W- of E-installatie zijn/is noodzakelijk als gevolg van de realisatie van de versterkingsmaatregelen?
### Verstoring bodem/archeologie
- Wordt de bodem verstoord bij het realiseren van de versterkingsmaatregelen?
- Zo ja: geef een toelichting hierop (hoe, wat, omvang, waar).
- Welke vervolgacties zijn/moeten worden ondernomen om de aanwezigheid archeologische waarden uit te sluiten?

Toelichting (niet opnemen in rapportage): Het is belangrijk om te weten dat in gebieden waar de trefkans laag is wel degelijk belangrijke archeologische resten kunnen voorkomen. / E.e.a. volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK), waarop de bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland staan opgenomen, al dan niet in combinatie met de trefkans (hoog, middelhoog, laag) op archeologische resten (IKAW[3]). / Let op: sinds 2014 wordt de Archeologische Monumentenkaart niet meer bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De huidige AMK kan dan ook beschouwd worden als een statisch bestand.
[3] Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

## Impact bewoner/gebruiker
### Veiligheid
- Is er sprake van een veiligheidsrisico indien de bewoner/gebruiker in het (woon)gebouw blijft tijdens de werkzaamheden?
- Zo ja, hoe kan dit risico worden beheerst?
- Zo nee, hoe blijft de veiligheid gedurende de realisatie gegarandeerd?
### Overlast in de woning
- Is er tijdens de uitvoering sprake van overlast door stof, geluid, trillingen e.d.?
- Zo ja, nader omschrijven: waar bestaat de overlast uit, omvang, hoe lang, welke ruimten/verdieping e.d.
- Zo ja, welke beheersmaatregelen zijn noodzakelijk?
- Zo nee, hoe wordt de overlast beheerst?
## Esthetica en functionaliteit
### Handhaving gevelbeeld
- In hoeverre wordt het bestaande gevelbeeld gewijzigd?
- Zo ja, geef een toelichting waaruit deze wijziging bestaat?

Toelichting (niet opnemen in rapportage): Wijziging van gevelbeeld betreft zowel een architectonische wijziging van het gevelbeeld en/of wijziging van toe te passen materialen (afmeting, kleur of materiaalsoort) in gevel- of dakbeeld.

### Handhaving interieur
- Worden er bij de uitvoering wijzigingen aangebracht in de plattegrond, constructie en/of afwerking in 1 of meerdere ruimten in het (woon-)gebouw?
- Zo ja, wat zijn de wijzigingen?
- Zo ja, wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen in algemene zin en specifiek voor de functies van de betreffende ruimten?
### Afwerkingsniveau exterieur
- Hoe wordt aan de eisen inzake ‘like for like’ tegemoet gekomen?
- Indien niet tegemoet kan worden gekomen: op welke onderdelen en wat is hier de reden van?

Toelichting (niet opnemen in rapportage): ‘Like for like’ betekent dat de bewoner functioneel en esthetisch terugkrijgt wat de woning functioneel en esthetisch had.

### Afwerkingsniveau interieur
Hoe wordt aan de eisen inzake ‘like for like’(zie toelichting) tegemoet gekomen?
- Indien niet tegemoet kan worden gekomen: op welke onderdelen en wat is hier de reden van?
- Zijn versterkingsmaatregelen in verblijfs- en verkeersruimten uit het zicht weggewerkt. Zo nee, wat is daar de achtergrond van?
### Fit for purpose
Geef toelichting hoe in het beoordelingsrapport rekening is gehouden met de functie(s) en huidige gebruik van de ruimtes, gebouwdeel en/of gebouw.

Toelichting (niet opnemen in rapportage): er dient in compliance met het bouwbesluit ontworpen te worden. De werkelijke toetsing zal bij de vergunningsaanvraag plaats vinden. Denk voor de functionaliteiten aan de vereiste minimale m2 BVO en breedtes van doorgangen zoals trappen, (hal en overloop)gangen en deuren, lichtinval en luchtverversing.

## RI&E
- Welke gevaren m.b.t. omgevingsveiligheid en het beheer & onderhoud tijdens de realisatiefase zijn een gevolg van de voorgestelde versterkingsmaatregelen?
- Beschrijf hoe deze gevaren worden weggenomen of verminderd.
## Duurzaamheidsmaatregelen
Welke energetische maatregelen worden geadviseerd in relatie tot de versterkingsmaatregelen?
## Vergunningen
Geef aan welke vergunningen aangevraagd dienen te worden bij verdere uitwerking van de voorgestelde versterkingsmaatregelen.
## Risico’s versterkingsmaatregelen
Zie benoemde risico’s in het issuelog.

# Bijlage A Tekeningen

A1	Tekeningen bestaande situatie
- Situatietekening (1:200 /1:500) (definitieve bouwblokgrenzen, ontsluiting en functie, plaats en afmeting van vaste inrichtingselementen);
- Plattegronden (1:100 /1:200) (ruimte-indeling en vaste inrichtingselementen, plaats en afmeting van bouwdelen);
- 4 gevels en 2 doorsneden (lengte/breedte) (1:200 /1:100) (plattegronden en doorsneden met plaats en afmeting van ruimten en bouwdelen);
- Plattegronden en doorsneden hoofddraagconstructie (1:100 /1:200);
- Principedetails constructieonderdelen (1:5 /1:20);
- Indien van toepassing: materialisering en afwerkniveau in- en exterieur;
* Tekeningen mogen met elkaar gecombineerd worden.

Indien deze tekeningen al opgenomen zijn in het in bijlage D1 opgenomen Opnamerapport mag daarnaar verwezen worden.

A2	Tekeningen versterkingsmaatregelen

- Constructietekeningen van de voorgestelde versterkingsmaatregelen; overzichten met hoofdmaatvoering;
- constructietekeningen schaal 1:100/1:200 om versterkingsmaatregelen duidelijk te maken en ook voor vervolgfase verder mee te kunnen (evt. door ander bureau)

3D impressies om de impact van de maatregelen duidelijk te maken

A3	Details (GMC[4])
[4] Groninger Maatregelen Catalogus

GMC-details met aandachtspunten benoemd die relevant zijn om het standaarddetail in te passen in de woning (maatwerk toelichten)

# Bijlage B Geotechnische gegevens en fundering
B1	Gegevens grondonderzoek
B2	Gegevens grondmodel
B3	Bepaling locatie specifiek ontwerpspectrum
B4	Verwekingsanalyse

Bijlage vullen voor zover relevant gezien gehanteerde berekenings- of beoordelingsmethodiek en complexiteit van de beoordeling. Indien in andere bijlage of referentiedocumenten opgenomen graag hiernaar verwijzen.

# Bijlage C Seismische beoordeling
Bij beoordeling van een individueel gebouw conform NPR:
Bevat informatie aangaande analyse input, modellering elementen en materialisering en resultaten van de Beoordeling Seismische Capaciteit (BSC) en de analyse van de versterkte situatie.
De volgende elementen dienen minimaal te zijn opgenomen:
- Algemene beschrijving van de gevolgde rekenmethodiek(en) inclusief onderbouwing.
- Beschrijving van de gehanteerde rekensoftware inclusief versie en datum van release.
- (3D) rekenmodel
- Een beknopte en grafische weergave van het gebouwmodel in 3D, met een beschrijving van het type en aantal elementen per bouwdeel (dak, vloeren, wanden, aansluitingen/verbindingsconstructies, fundering.
- Beschrijf de bepaalde lokale aardbevingsbelasting met referentie aan het grondmodel (met tijdsignalen) of weergave van het locatie-specifiek elastisch respons spectrum en parameters (conform webtool NPR 9998).
- Een duidelijke omschrijving van de onzekerheden en aannames bij de beoordeling.
- Het duidelijk beschrijven van de acceptatiecriteria (conform NPR 9998) e.e.a. afhankelijk van de gekozen rekenmethodiek. Denk hierbij aan 'Near Collapse' (NC).
- Een analyse van de onversterkte (BSC) én versterkte situatie volgens dezelfde rekenmethodiek. Als blijkt uit de BSC dat de woning niet voldoet, kan in overleg met NCG een overdracht plaats vinden naar een andere rekenmethodiek. Er dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:
  - Massa berekening
  - Wanden in het vlak
  - Wanden uit het vlak
  - Vloeren
  - Dakconstructie
  - Verbindingen
  - Fundering

- Een heldere beschrijving van de conclusie uit de BSC
- Een heldere beschrijving en onderbouwing van de aanbevolen versterkingsmaatregelen: met daarbij welke keuzes zijn gemaakt in het ontwerpproces.

Bij de keuze van de versterkingsmaatregelen dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te zijn van de GMC. Tevens dient er bij de maatregelen sprake te zijn van minimaal “technisch gereedheidsniveau” TGN 4, conform de GMC.

Bij beoordeling van een individueel gebouw met NLTHA:
NLTH rapportages dienen aanvullend uitgebreid te worden met de onderstaande informatie (e.e.a. conform bijlage F van de NPR 9998). Gegevens die voor meerdere rapporten van toepassing zijn kunnen in een algemeen uitgangspunten rapport opgenomen worden.

Modelopbouw
Beschrijving van de toegepaste modelering
Een tekstuele en grafische weergave van het gebouwmodel in 3D, met een beschrijving van het type en aantal elementen per bouwdeel (dak, vloeren, wanden, aansluitingen/verbindingsconstructies, fundatie), inclusief integratieschema. Onder te verdelen in:
  - Modeleren van elementen;
  - Modeleren van constructieve verbindingen;
  - Grondmodel.
- Specificatie van de toegepaste materiaalmodellen en -eigenschappen onder te verdelen in:
  - Materiaaleigenschappen (metselwerk, beton, bout, etc.);
  - Elementgrootte (het bepalen van de meest effectieve element /mesh -grootte inclusief onderbouwing);
  - Grond-constructie-interactiemodel;
  - Wrijving (het beschrijven van de aanpak van wrijving in constructieve verbindingen/opleggingen);
  - Demping (het beschrijven op welke wijze demping in het model, de verschillende elementen wordt geïntegreerd).

Analyse
- Beschrijving van de complete set aan basis uitgangspunten, instellingen en overige gegevens, die nodig zijn voor de analyse en die nodig zijn om, indien nodig, op een later tijdstip de analyseresultaten te kunnen reproduceren (nieuwe analyse evt. door derden uit te voeren).
- Beschrijving van de methodes en aannames die zijn gebruikt om de analyse te controleren.
- Beschrijving van de methodes en aannames die zijn gebruikt om, waar mogelijk, de analyses te vereenvoudigen, bijvoorbeeld om de analyse goed te laten verlopen (convergeren).
- Beschrijving van de waarschuwingen die het programma weergeeft (indien van toepassing) en motiveer waarom deze kunnen worden genegeerd of hoe hier mee wordt omgegaan.
- Beschrijving van het convergentiegedrag (EEM-software met impliciete tijdsintegratie) of een motivatie keuze voor de tijdsstappen (EEM-software met expliciete tijdsintegratie).

Beoordeling seismische capaciteit
- Beschrijving van de optredende bezwijkmechanismen.
- Beschrijving van de optredende verplaatsingen en krachten:
  - De optredende eigen modi (frequentie, modale vorm en massa-participatie);
  - De optredende horizontale verplaatsingen;
  - De optredende relevantie verticale verplaatsingen;
  - Verdeling van afschuiving- en normaalkrachten tussen de verschillende constructieve elementen (bv. in een horizontale dwarsdoorsnede op halve hoogte aanwezige afschuiving- en verticale krachten in wanden, penanten of kolommen).
- Beschrijving van de optredende spanningen, schadebeeld, scheurpatronen, maximaal optredende scheurwijdte.
- Beschrijving in een gevoeligheidsanalyse voor de belangrijkste parameters (E-moduli, materiaaleigenschappen metselwerk, krachtsoverdracht op paalfundering, veerwaarde grond etc.) de impact op de resultaten.

# Bijlage D Gebouwgegevens
D1	Rapportage gebouwopname
Hier dient het opnamerapport van de uitgevoerde opname opgenomen te worden. Er dient minimaal het volgende opgenomen te zijn:
- Een samenvatting van de gegevens verkregen uit de bureaustudie en opname(s) en algemene gegevens zoals gebouwtype, gevolgklasse, etc.
- Bekende schades; maak hierbij een onderscheid tussen wel / geen constructieve schade.
- Informatie uit BAG-registratie
De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel (functie) en locatie op de kaart. Geef aan of het feitelijk gebruik van het pand aansluit bij de omschreven bestemming in de
BAG-registratie.
Bij afwijkingen dient dit gemeld te worden. Het feitelijke gebruik is leidend voor de beoordeling op de NPR.
Functie bijgebouwen object
Aangeven wat de functie en feitelijk gebruik is van ALLE bij het object behorende aanbouwen / bijgebouwen (alle bijgebouwen individueel noemen). Geef aan welke aanbouwen/ bijgebouwen beoordeeld dienen te worden op de NPR.
Status object
Aangeven welke status het object heeft. Hierbij valt te denken aan:
  - Rijks- of gemeentelijk monument
  - Ruimtelijk erfgoed
  - Ensemble met stedenbouwkundige waarde
  - Beschermd stads-/dorpsgezicht
- Beknopte beschrijving hoofddraagconstructie
Een beschrijving van de toegepaste materialen en materiaaleigenschappen, de constructieve opbouw van het gebouw met daarin onderscheid in de primaire en secundaire seismische elementen en niet seismisch constructieve elementen (conform NPR), de fundering, constructieve details en verbindingen.

D2	BKCL
De Building Knowledge Check List (BKCL) bevat een overzicht van de belangrijkste ontbrekende kennisgebieden en, indien van toepassing, de belangrijkste gemaakte aannames waarmee de seismische beoordeling is uitgevoerd.

# Bijlage E Kostenraming

Voor de rapportage van de kostenraming dient gebruik gemaakt te worden van de vigerende template in de GMC. In de template kan ruimte opgenomen worden voor het aanbrengen van notities. De notities dienen gebaseerd te zijn op de GMC.

Bij de kostenraming dient een toelichting op die kostenraming geleverd te worden.

# Bijlage F Issuelog

In het issuelog wordt een overzicht gegeven van de tijdens de opname, seismische beoordeling en bepalen van de versterkingsmaatregelen opgetreden issues die relevant zijn voor de vervolgfases. Minimaal vastgelegd wordt per issue:
- De oorzaak van de kwestie;
- Het gevolg bij het niet (tijdig) ondernemen van actie/het laten bestaan van de kwestie;
- Voorstel mogelijke maatregelen;
- De eigenaar van het issue (Opdrachtgever, Opdrachtnemer);
- De deadline: het moment waarop uiterlijk acties moeten zijn ondernomen om te voorkomen dat het versterkingsproces vertraging oploopt of stagneert.
Het doel van het issuelog is het registreren én het monitoren van issues die aandacht behoeven om uiteindelijk tot het vereiste kwaliteitsniveau en daarmee tot het gewenste projectresultaat te kunnen komen.